- 고효율 필요서류

- ◆ 표시사항

- 표시사항 누락시, 시험결과의 적부 판정에 어려움이 있으며, 시험일정이 지연될 수 있습니다.

- 따라서 제조사에서 정확한 수치값을 기재 못하시는 경우(전류, 광속)등의 항목은 시험 결과를 통해 성적서 발급을

- 원한다고 기재 바랍니다. (담당연구원과 상의 할 수 있습니다.) <ex) 시험 결과 값 기재 요청>

| - 표시사항 | - 예시 |
| --- | --- |
| - 1) 품목명 및 모델명 - 실내용 LED 등기구 - 실외용 LED 등기구 | - 실내용 LED 등기구 - ( 05-센LED공장/직부A 150W 000x0260 A57 ) - / LED 센서 등기구 |
| - 2) 정격 전압 | - 220 V |
| - 3) 정격 전력 | - 150 W |
| - 4) 정격 전류 | - 0.71 A |
| - 5) 정격 광속 | - 16 500 lm |
| - 6) 광효율 | - 110 lm/W |
| - 8) 상관색온도 | - 6 500 K |
| - 9) 연색지수 | - 80 |
| - 10) 원산지표시(상표, 제조자명, 공급자명) | - (주)알프스21 , 대한민국 |
| - 11) A/S 연락처 | - 031-768-0606 |
| - 12) 제조연월 | - 별도표기 |
| - 13) 등기구 KS 또는 KC 인증번호 | - 제 KILT-2018-0126 호 |
| - 14) 컨버터 KS 또는 KC 인증번호 |  |
| - 15) 등기구 전체 LED Package 배열 | - 직렬 : S 병렬 : P |

- 실내용 LED 등기구 : 매입형 및 고정형 LED등기구, LED 센서등기구, LED 투광등기구 중 택 1

- 실외용 LED 등기구 : LED 보안등 및 가로등기구, LED 투광등기구, LED 터널등기구 중 택 1

- ◆ 부품리스트

- ※ LED Package 모델명은 정확하게 기입해 주셔야 하며 - LED Package 모델명은 사양서 및 LM-80 성적서 상에서 확인이 가능해야 합니다. - ※ 방열판과 외함이 동일 할 경우에는 동일한 사이즈로 기입이 가능합니다. - (교체형 LED모듈의 경우 모듈의 방열판 사이즈를 따로 기입하셔야 합니다.) - ※ 재질 및 치수 (가로, 세로, 높이(두께), 수량, 제조사는 필수 항목으로 필히 기입하셔야 합니다.

| - 부품명 | - 모델명 | - 규격(용량) | - 수량 | - 제조사 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 컨버터 | - Xi RHB 150W 0.52-0.84A 1-10V WL AUX 132 | - 220V, 60Hz, 158 W, 0.72 A - 정격출력 전류 : 0.84A - 최대출력 전압 : DC 300 V | - 1 | - Signify Electronics - Co.,Ltd | - KTC21- - 0075 |
| - LED package | - MK8PM-GL | - Vf : ( 8.8~10.0 )V - If : 150 mA(Max) - CCT : 6 500 K | - 312 | - Jiangxi MTC Lighting |  |
| - LED - PCB | - LFZY6290-L-REV01 | - Metal - ⦰ 155 , 1.5height | - 1 | - Shenzhen Shixin Technology Co., Ltd. |  |
| - 확산커버 | - 997 | - PC - ⦰ 184.01 , 6.5height | - 1 | - Haining XinGuangYuan Lighting Technology Co.,Ltd |  |
| - 외함 | - AM6-150 | - AL - ( ∅ 265 x 53.5 )㎜ | - 1 | - Haining XinGuangYuan Lighting Technology Co.,Ltd |  |
| - 방열판 | - AM6-150 | - AL - ( ∅ 265 x 53.5 )㎜ | - 1 | - Haining XinGuangYuan Lighting Technology Co.,Ltd |  |

- ※ 일체형 컨버터일 경우에만 작성

| - 부품명 | - 모델명 | - 규격(용량) | - 수량 | - 제조사 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - FUSE |  |  |  |  | - KC - 인증번호 |
| - X-CAPACITOR |  |  |  |  |  |
| - Y-CAPACITOR |  |  |  |  |  |
| - Varistor |  |  |  |  |  |
| - Transformer |  |  |  |  |  |
| - BD |  |  |  |  |  |
| - IC |  |  |  |  |  |

- ◆ 회로도 (LED PCB 배열)

| - 등기구 전체 LED Package 배열 | - 24 직렬 : 13 병렬 : |
| --- | --- |
| - 등기구 전체 LED Package 수량 | - 312 EA |

- ◆ LED 패턴도

- ◆ 구조도 ( 기구 외함 ) ; 등기구 설계 도면

- ◆ LED 컨버터 내부 사진 (비 몰딩, 전/후면)

- LED 컨버터 내부에 몰딩이 되어 있는 경우만 첨부

- PCB 전면

- PCB 후면